## Slide 1
大学物理实验
数据处理与误差分析（三）
物理实验中心

## Slide 2
物理实验中心
4. 误差传递
5. 有效数字

## Slide 3
物理实验中心
4. 误差传递
一元函数：
多元函数 → 偏导数 全微分
——间接测量的误差
4.1 误差传递公式

## Slide 4
物理实验中心
标准差的意义——不确定度——方差合成
微分的意义：小量
误差代入 ——
——系统误差
实际计算：

## Slide 5
物理实验中心
4.2 误差传递公式的应用
A= x+y ——方差合成
均值标准差的公式
对于A= x − y，结果与上式一样

## Slide 6
物理实验中心
A=xy
对于A=x/y，结果与上式一样

## Slide 7
物理实验中心
一个实用公式
其中 l,m,n 是实数
幂次越高，对误差的影响越大
——可用于实验方案的设计

## Slide 8
5.1 有效数字的定义
5. 有效数字
物理实验中心
有效数字是一个工程概念
它总是和测量、误差联系在一起的
有效数字位数
= 数据的准确位数 + 1位不准确但有根据的数字

## Slide 9
物理实验中心
有效数字的最后一位
误差所在位——标志着绝对误差的大小
31.4mm， → σx ≈ 0.3mm
31.40mm， → σx ≈ 0.03mm
—— 小数最后面的0，不能随便增减
代表着误差产生的位置

## Slide 10
物理实验中心
有效数字的长度
一般说来
3位有效数字——1%
4位有效数字——0.1%
5位有效数字——0.01%
2位有效数字——10%：百分之几到百分之十几
……
31.40mm， σx ≈ 0.03， Ex ≈ 0.1%
31.4mm， σx ≈ 0.3，Ex ≈1%
——标志着相对误差的大小

## Slide 11
物理实验中心
科学记数法
31.40mm = 0.03140m
= 31400μm
⇒
3. 140×10mm = 3. 140×10-2m
= 3. 140×104μm
整数部分保留一位，其余写入小数
数量级用10的幂次表示
有效数字的长度与其相对误差相关，不会因单位的改变而改变

## Slide 12
物理实验中心
5.2 有效数字的运算
原则：评价间接测量量的不确定度时，现在一般不用有效数字的运算法则，用不确定度合成公式计算更为科学，更保证各量的相对贡献。
乘方开方、三角函数、指数对数等运算：利用不确定度传递律计算
公式中的系数、常数：根据计算规则可取任意多位
例：测量角度，计算 sin
角度测量标准不确定度可以取为：
的不确定度可估计为：
有效数字与不确定度对齐

## Slide 13
物理实验中心
5.3 有效数字的修约
1. 四舍六入五凑偶
假定保留到小数点后第二位：
1.855→1.86； 1.865→1.86
2. 修约应一次完成
1.8548→1.855→1.86 ：×
1.8548→1.85
3. 中间过程可不进行修约，或多保留几位有效数字